## Feuil1
TYPE D'INCIDENT | CAUSES POSSIBLES | SOLUTION | TEMPS DE RESOLUTION
Patch Hermes | Mise à jour du CRM par le fournisseur | Aucune | allant jusqu'à 4h de temps
Reboot Serveur | Services lents, Mémoire surchargée | Reboot immediat des serveurs | allant jusqu'à 30min de temps
Arret d'un service (SQL, Onnet, Slave) | Service planté | Redemarrage des services concernés
Soucis d'energie | Coupure de courant | Prévoir ddes sources d'energies alternatives (groupe électrogène, onduleur) | 5min
Instabilté liaison | Liaison | Prévoir une solution redondante
Deconnexion du CRM | Suite à un souci réseau ou un service désactivé | Redemarrer les services concernés ou les serveurs | allant jusqu'à 30min de temps
Indisponibilité d'espace sur le serveur HMP | Espace disque insuffisant sur le disque principal à cause des fichiers audio | Vider régulièrement l'espace en disposant d'un serveur de stockage de fichier audio | allant jusqu'à 20min de temps
Perte de données ou données corrompus | Suppression ou mise à jour des bases | Restaurer les sauvegardes effectuées au préalable
Perte de Serveur de Production | Composant matériel défaillant | Changement possible du composant ou redance sur une solution virtuelle du service | allant jusqu'à 4h à 2 semaine