## OUTILS
n° | CARTOGRAPHIE DES RISQUES | TYPES D'INCIDENTS | DESCRIPTION DU RISQUE | IMPACT | SERVICES RESPONSABME DE L'INCIDENT | RESPONSABLE TECHNIQUE A Contacter | ACTIONS A REALISER AU NIVEAU DU PERIMETTRE TECHNIQUE | DELAI DE RESOLUTION DE l'INCIDENT | APPROCHE OPERATIONNELS ( ACTION PRODUCTION) | Niveau d'amortissement des outils | MENACES | ACTIONS A ENTREPRENDRE POUR PALIER AUX MENACES | FREQUENCE DES INCIDENTS SUR 12 MOIS (Juillet 2021- juillet 2022)
1 | TECHNIQUES ET LOGISTIQUES | Panne sur équipement | 1-Onduleur éteint après coupure d'electricité et absence du relai, 2-onduleur defectueux 3- disjoncteur defectueux | 1- Arret de production front office et back office- indisponibilité du service 2-Déconnexion | LOGISTIQUE | Juste GANKPA | Intervention d'un prestataire spécialisé en pose et fourniture d'énergie électrique pour dépannage | Délai de résolution est fonction de la gravité de la panne 1h et 6h | Informer le service en charge de piloter- remonter l'informer les responsable hiérarchiques de la direction qui informeront à leur tour les clients DO-Suivi des instructions du service en charge de la gestion de l'incident et lui fait le retour | Risque majeur à date, le relais en mauvais etat et risque de penuerie de gasoil | vétusté du matériel de relai; Enregistrement des cas de penuerie de gasoil | Changer ou à defaut reparer definitivement le matériel; faire des reserves de gasoil | 1fois le mois 3fois par trismestre 4fois sur lr semestre 4 fois sur l'année
2 |  | Perte de liaison E1/Instabilité de la liaison | Dysfonctionnement de l'un des equipements du client DO | Baisse du flux et/ou coupure d'une partie ou totalité des appels entrants | DSI | Léandre AGUIAH | Escalader le ticket au DO apres verification et confirmation de la panne | En fonction de la gravité du souci entre 30 min et 1h, parfois plus |  | DO | DO | DO | DO
3 |  |  | Dysfonctionnement de l'un des equipements en interne (Dysfonctionnement d'un equipement telecome ex: mediagetway/PABX) |  |  |  | Regler le souci ou à défaut demander un remplacement ou une réparation de la piece défectueuse à la logistique | En fonction de la gravité du souci entre 30min et 1h |  | Risque mineur à date, disponibilité d'un equipement en back up pour assuer le relai en cas de dysfnctionnement | Instabilité/mauvaise qualité du courant; vétusté du matériel informatique; mauvaise configuration | Mettre un régulateur et un onduleur tout en d'assuarnt de leur maintenace régulière; Mettre en place une politique de rebus du materiel; Mettre en place une politique de sécurité; avoir les pre requis avec le partenaire pour une bonne configuration | 0fois le mois 0fois par trismestre 1fois sur lr semestre 1 fois sur l'année
4 |  | Hermes | Arrêt des services (CTI proxy, Slave) Arrêt des services (Bug du service de reporting et de supervision) | Non réception des appels par les conseillers client _ imossibilité pour le superviseur de faire un suivi de sa vacation |  |  | Redémarrage manuel du service | Entre 5min et 15min |  | Risque mineur, le redémarrage manuel se situe entre 5 et 15min au maximum | Surcharge du serveur lié à une hausse du flux; | Redimentionner le serveur ( suivre l'historique des appels au cours d'une période afin d'anticiper sur le dimentionnement approprié); Faire le monitoring du serveur ( Pour voir la charge de tout ce qui transite sur le serveur) | * CTI: 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur lr semestre 0 fois sur l'année SLAVE: 2fois le mois 4fois par trismestre 6fois sur lr semestre 10 fois sur l'année Bug du service de reporting 0fois le mois 2fois par trismestre 3fois sur le semestre
|  |  | Bug de la base de données hermes ( Base corrompue ) | Indisponibilité des informations au niveau du reporting_ impossibilité de se connecter pour un agent qui ne l'étaient pas avant l'incident |  |  | Redémarrage manuel du service SQL; Exécution du script de maintenance |  |  | Risque majeur, base de données inaccessible dû au fait qu'aucune données de production ne peut être enregistrée. | Coupure d'éléctricité ou non; absence de back up pour assurer le relai | Mettre un régulateur et un onduleur tout en d'assuarnt de leur maintenace régulière; Mettre en place des alertes pour être informé à temps; mettre en place des back up pour assurer le relai; | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur lr semestre is sur l'année
6 |  |  | Bug de la base de données hermes ( Arrêt de service SQL) | les superviseurs n'accèdent plus à l'interface des repporting; impossibilité de se connecter pour un agent qui ne l'était pas avant l'incident |  |  | redemarrage manuel du service | 30min |  | Risque majeur, Impossibilité de se connecter à Hermes même si les appels arrivent sur la plateforme | Existance des facteurs inconnus entrainant des arrets de fonctionnement du service | Suivre l'historisation des incidents afin de pouvoir connaitre les raisons qui alimentent ces dysfonctionnements | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur lr semestre 0 fois sur l'année
7 |  |  | Insufisance des ressources matériels (Processor Full) | le serveur plante et certaines actions deviennent impossibles |  |  | redemarrage du serveur et augmentation des ressources | 20min |  | Risque majeur avec un fort impact sur l'indisponibilité du service mis à la disposition auprès des clients finaux | Vétusté/defaillance d'un composant du serveur; attaque informatique | Mettre en place une politique de rebus de matériel; Mettre en place une politique de securité du réseau informatique ( selon la norme internationale) | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur lr semestre 0 fois sur l'année
8 |  |  | Externe DO (inacessibilité des applications metier) | les applications metier ne fonctionnent pas, elles sont inacessibles |  |  | verifier la liaison et escalader vers le client | Délai de résolution est fonction de la gravité de la panne |  | DO | DO | DO | DO
|  | Mauvaise qualité audio | Instabilité de la liaison et bug au niveau des equipements de transmission (DO) | Mauvaise qualité de l'audioodégradation de la qualite de service |  |  | verifier la liaison et escalader vers le client |  |  | DO | DO | DO | DO
9 |  | Mauvaise qualité audio | Instabilité de la liaison et bug au niveau des equipements de transmission ( interne) | Mauvaise qualité de l'audioodégradation de la qualite de service |  |  | verification de nos equipements en interne et resolution du ticket , en cas de souci externe, escalader vers le client DOou escalade vers le client | 1H |  | Risque majeur, indisponibilité ou dysfonctionnement de la qualté de voix pendant Réception d'appels ou l'Emission d'appels | Instabilité du réseau local area network ( LAN) | Faire des monitoring network (verifier la fonctionalité du réseau et s'assuer qque le reseau n'est pas conjestionné); s'assurer qu'il n'y a pas un dysfonctionnement sur un switch; s'assurer que le poste de l'agent communique bien avec l'ACD; s'assuer que le casque de l'agent est en bon état; | 2fois le mois 4fois par trismestre 6fois sur lr semestre 6 fois sur l'année
10 |  | Crash du serveur ( défaillance du serveur ) | Serveur inacessible | Arrêt des service lié à ce serveur (arret de production, absence de stockage de données etc.) | DSI/LOGISTIQUE | 1-Léandre AGUIAH 2-Juste GANKPA | Dépannage ou remplacement du matériel défectueux; Mise en service du serveur back up | Délai de résolution est fonction de la gravité et de la disponibilité de la piece defectueuse (2H) |  | Risque majeur lié à un arrêt total de production | mauvaise qualité du courant ou vétusté du matériel; les attaques informatique | Mettre un régulateur et un onduleur tout en d'assuarnt de leur maintenace régulière; Mettre en place une politique de rebus du materiel; Mettre en place une politique de sécurité | 0fois le mois 1fois par trismestre 0fois sur le semestre 1fois sur l'année

## INFRASTRUCTURES
n° | CARTOGRAPHIE DES RISQUES | TYPES D'INCIDENTS | DESCRIPTION DU RISQUE | IMPACT | SERVICES RESPONSABLE DE L'INCIDENT | RESPONSABLE TECHNIQUE A Contacter | ACTIONS A REALISER AU NIVEAU DU PERIMETTRE TECHNIQUE | DELAI DE RESOLUTION DE l'INCIDENT | APPROCHE OPERATIONNELS ( ACTION PRODUCTION) | NIVEAU D'AMORTISSEMENT | MENACES | ACTIONS A ENTREPRENDRE POUR PALIER AUX MENACES | FREQUENCE DES INCIDENTS SUR 12 MOIS (Juillet 2021- juillet 2022)
1 | TECHNIQUES ET LOGISTIQUES | Interruption de la fourniture d'énergie | Indisponibilité de l'énergie dans la salle serveur | Arrêt de la production | logistique | Juste GANKPA | 1-Configuration est faite pour une prise de relais automatique du groupe électrogène. 2-En cas de défaillance du générateur électrique, recour est fait au prestataire en charge du dépannage et de la maintenance du groupe électrogène. | 1-Sans délai 2- En fonction de la gravité de la panne(délai d'intervention du prestataire 45 mn) | Informer le service en charge de piloter- remonter l'informer les responsable hiérarchiques de la direction qui informeront à leur tour les clients DO-Suivi des instructions du service en charge de la gestion de l'incident et lui fait le retour | Risque super élévé, equipement en fin de vie et penuerie de gasoil | Risque d'interuption à tout moment; | Mettre en place une politique de deploiement renouvellement de l'equipement; | 2fois le mois 2fois par trismestre 2fois sur le semestre 2fois sur l'année
2 |  |  | Indisponibilité d'energie sur un site ( dans les salles serveurs et sur les plateaux d'appel) | extinction des machines |  |  | 1-Vérification de la source de rupture d'énergie. 2-Détection de la panne et recherche de solution à l'interne. 3- Appel à un fournisseur ou prestataire de service si détection d'un dysfonctionnement grave des équipements pouvant fournir l'énergie électrique | * Dans les 60mn |  | Risque super élévé, equipement en fin de vie et absence d'un technicien permanant ( en contacter un pourrait prendre assez du temps) | Risque d'interuption à tout moment; | 1-Assurer le bon fonctionnement de l'equipement dedié à assurer la disponibilité de l'energie sur toute la plateforme; 2- Assurer la disponibilité d'un technicien pour la gestions des pannes en interne | 3fois le mois 6fois par trismestre 8fois sur le semestre 8fois sur l'année
3 |  |  | Indisponibilité de l'energie sur un site donné uniquement au niveau des conseillers clients | arret de production | logistique | Juste GANKPA | 1-Recherche de la panne au niveau de la salle technique concommitament avec la DSI. 2- Diagnostique et recherche de la solution | * Dans les 60mn |  |  |  |  | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
4 |  |  | Non reception d'appel dû à un incident sur les équipements du réseau core du DO | Arret de production | DSI pour DO | Leandre AGUIAH | s'assurer que le souci vient reellement du DO et alerter par telephone et par mail | 1h |  | DO | DO | DO | DO
5 |  |  | Non reception d'appel dû à un incident sur les équipements du réseau core de Média Contact |  | DSI | Leandre AGUIAH | Vérifier la cause de l'incident et resolution du souci/ trouver un relai en crash de l'équipement | 1h |  | Risque super élévé, equipement en fin de vie | Risque d'interuption à tout moment; | Anticiper sur le remplacement des equipements du reseau core avant la fin de vie de l'équipement; Avoir un back up | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 1fois sur l'année
6 |  |  | Crash d'un équipement du data center (Rooter/Surver/Switch/Media Gateway/Pare-feu...) |  |  |  | Remplacement ou reparation de l'equipement | 1h |  | Risque majeur, plus de la moitié des equipements du switch sont en fin de vie | Risque d'attaque informatique; mauvaise qualité de courant electrique; Mauvais ajustement de a température; Le non remplacement des équipements en fin de vie | Bien paramettrer l'équipement afin d'éviter tout acces non autorisé; Mise en place d'un regulateur et d'un onduleur et assuer leur maintenance; Bien aérer la salle technique/Mise en place d'un système d'alarme pouvant alerter en cas de changement de temperature ambiante du data center; Suivre le niveau d'amortissement de tous les equipements du data center afin d'anticiper sur leur remplacement avant leur fin de vie | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 1fois sur l'année
7 |  |  | Perte de configuration (Rooter/Surver/Switch/Media Gateway/Pare-feu...) |  |  |  | Reconfiguration de l'equipement | 1h |  | Risque majeur, plus de la moitié des equipements du switch sont en fin de vie | Manque de suivi du niveau d'amortissement des équipements du data center; Instabilité de l'électricité | Mise en place d'un regulateur et d'un onduleur et assuer leur maintenance; Suivre le niveau d'amortissement de tous les equipements du data center afin d'anticiper sur leur remplacement avant leur fin de vie | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
8 |  |  | Travaux d'upgrade ou tous autres travaux pouvant entraîner une indisponibilité du système |  |  |  | Basculement sur une plateforme de redondance pour assurer le service minimum | 2 à 3 h |  | Risque majeur, en cas d'absence de back up | Absence d'une politique de redondance; Absence d'un plan de communication sur l'exécution de l'activité; | Avoir des equipementsen redondance à jour et testés; Informer l'équipe opérationnelle sur l'exécution de l'opération | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
9 |  |  | Dysfonctionnement des infrastructures ou équipements du clients DO (A préciser avec les équipes techniques) |  |  |  | cf point 4 | cf point 4 |  | cf point 4 | cf point 4 | cf point 4 | cf point 4
10 |  | Phenomenes sociaux | Innondattion empechant les RH de venir au centre suivant leur vacation | Arrêt total ou partiel de la production | Business et Support | Responsables des directions business et support ( dsi, logistique, programmes, opérations, RH, FC, formation et qualité | Migrer les agents sur un serveur miroire du cloud préalablement installé- Doter les agents de kit pouvant leur permettre de travailler hors des locaux de l'entreprise- | Sans délai si les pré requis sont installés, cas d'innondation et inecndie avec impossibilité aux ressource d'accéder au centre : 2h pour lancer le WFH |  | Risque majeur, si absence de serveur cloud et pas de possibilité de lancer un WFH | Absence de serveur cloud pour sauvegarder les données; Absence de materiels pouvant permettre de lancer systématiquement le WFH | Mettre en place une politique de deploiement de serveur miroir sur le cloud; Doter le centre d'equipements pouvant permettre le lancement du WFH en cas de d'incidents | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
11 |  |  | Incendie du centre de producttion
12 |  |  | Grèves du personnel (Conseiller client) |  |  |  | Convoquer une réunion de crise pour discuter et comprendre la motion de greve- entrer en négociation- regler definitievement | 2h |  | Risque majeur, arrêt total de la production | Non traitement des appels, fil d'attente full, insatisfaction clients finaux et DO, rupture de contrat si non resolution du souci | Etre aux côtés des RH en recenssant leurs attentes au quotidiens; Elir les délégués du personnel afin de d'échanger quotidiennement avec les RH pour anticiper sur leur eventuelle reactions de grève | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
13 |  |  | Catastrophe naturelle (Guerre, tremblement de terre, epidemis viral,...) |  |  |  | Migrer les agents sur un serveur miroire du cloud préalablement installé- Doter les agents de kit pouvant leur permettre de travailler hors des locaux de l'entreprise- Lancer le WFH | 2h |  | Risque majeur, en cas d'absence ou d'insuffisance de materiel pouvant permettre le WFH | Absence de materiels pouvant permettre de lancer systématiquement le WFH; Absence de serveur miroir ; | Mettre en place une politique de deploiement de serveur miroir sur le cloud; Doter le centre d'equipements pouvant permettre le lancement du WFH en cas de d'incidents; | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année
14 |  |  | Grèves du personnel (Superviseurs et responsables d'activité) | Suivi de la production non effectif- KPI's client en souffrance-objectif contractuel non atteint |  |  | Responsabiliser des back up pour le suivi des vacations-convoquer une réunion de crise pour discuter et comprendre la motion de greve- entrer en négociation- regler definitievement le souci | 2h |  | Risque majeur, en cas d'absence de back up et de négociation non concluante | Non maitrise des KPI's entrainant la non atteinte des objectifs contractuels | Etre au côtés des managers en recenssant leurs attentes au quotidiens; Elir les délégués du personnel afin de d'échanger quotidiennement avec les RH pour anticiper sur leur eventuelle reactions de grève | 0fois le mois 0fois par trismestre 0fois sur le semestre 0fois sur l'année