## OUTILS
n° | CARTOGRAPHIE DES RISQUES | TYPES D'INCIDENTS | DESCRIPTION DU RISQUE | IMPACT | SERVICES RESPONSABME DE L'INCIDENT | RESPONSABLE TECHNIQUE A Contacter | ACTIONS A REALISER AU NIVEAU DU PERIMETTRE TECHNIQUE | DELAI DE RESOLUTION DE l'INCIDENT | APPROCHE OPERATIONNELS ( ACTION PRODUCTION)
1 | TECHNIQUES ET LOGISTIQUES | Panne sur équipement | 1-Onduleur éteint après coupure d'electricité et absence du relai, 2-onduleur defectueux 3- disjoncteur defectueux | 1- Arret de production front office et back office- indisponibilité du service 2-connexion | LOGISTIQUE | Juste GANKPA | Intervention d'un prestataire spécialisé en pose et fourniture d'énergie électrique pour dépannage | Délai de résolution est fonction de la gravité de la panne 1h et 6h | Informer le service en charge de piloter- remonter l'informer les responsable hiérarchiques de la direction qui informeront à leur tour les clients DO-Suivi des instructions du service en charge de la gestion de l'incident et lui fait le retour
2 |  | Perte de liaison E1/Instabilité de la liaison | Dysfonctionnement de l'un des equipements du client DO | Baisse du flux et/ou coupure d'une partie ou totalité des appels entrants | DSI | Léandre AGUIAR | Escalader le ticket au DO apres verification etr confirmation de la panne | En fonction de la gravité du souci entre 30 min et 1h, parfois plus
3 |  |  | Dysfonctionnement de l'un des equipements en interne (Dysfonctionnement d'un equipement telecome ex: mediagetway) |  |  |  | Regler le souci ou à défaut demander un remplacement ou une réparation de la piece défectueuse à la logistique | En fonction de la gravité du souci entre 1h et 6h
4 |  | Hermes | Arrêt des services (CTI proxy, Slave) Arrêt des services (Bug du service de reporting et de supervision) | Non réception des appels par les conseillers client _ imossibilité pour le superviseur de faire un suivi de sa vacation |  |  | Redémarrage manuel du service | 30min
5 |  |  | Bug de la base de données hermes ( Base corrompue ) | Indisponibilité des informations au niveau du reporting_ impossibilité de se connecter pour un agent qui ne l'étaient pas avant l'incident |  |  | deburgage de la base de données | 1h
6 |  |  | Bug de la base de données hermes ( Arrêt de service SQL) | les superviseurs n'accèdent plus à l'interface des repporting _impossibilité de se connecter pour un agent qui ne l'était pas avant l'incident |  |  | redemarrage manuel du service | 30min
7 |  |  | Insufisance des ressources matériels (Processer Full) | le serveur plante et certaines actions deviennent impossibles |  |  | redemarrage du serveur et augmentation des ressources | 20min
8 |  |  | Externe DO (inacessibilité des applications metier) | les applications metier ne fonctionnent pas, elles sont inacessibles |  |  | verifier la liaison et escalader vers le client | Délai de résolution est fonction de la gravité de la panne
9 |  | Mauvaise qualité audio | Instabilité de la liaison et bug au niveau des equipements de transmission | Mauvaise qualité de l'audioodégradation de la qualite de service |  |  | verification de nos equipements en interne et resolution du ticket , en cas de souci externe, escalader vers le client DOou escalade vers le client | 1H
10 |  | Crash du serveur ( défaillance du serveur ) | Serveur inacessible | Arrêt des service lié à ce serveur (arret de production, absence de stockage de données etc.) | DSI/LOGISTIQUE | 1-Léandre AGUIAR 2-Juste GANKPA | Dépannage ou remplacement du matériel défectueux | Délai de résolution est fonction de la gravité et de la disponibilité de la piece defectueuse (2H)

## INFRASTRUCTURES
n° | CARTOGRAPHIE DES RISQUES | TYPES D'INCIDENTS | DESCRIPTION DU RISQUE | IMPACT | SERVICES RESPONSABLE DE L'INCIDENT | RESPONSABLE TECHNIQUE A Contacter | ACTIONS A REALISER AU NIVEAU DU PERIMETTRE TECHNIQUE | DELAI DE RESOLUTION DE l'INCIDENT | APPROCHE OPERATIONNELS ( ACTION PRODUCTION)
1 | TECHNIQUES ET LOGISTIQUES | Interruption de la fourniture d'énergie | Indisponibilité de l'énergie dans la salle serveur | Arrêt de la production | logistique | Juste GANKPA | 1-Configuration est faite pour une prise de relais automatique du groupe électrogène. 2-En cas de défaillance du générateur électrique, recour est fait au prestataire en charge du dépannage et de la maintenance du groupe électrogène. | 1-Sans délai 2- En fonction de la gravité de la panne(délai d'intervention du prestataire 45 mn) | Informer le service en charge de piloter- remonter l'informer les responsable hiérarchiques de la direction qui informeront à leur tour les clients DO-Suivi des instructions du service en charge de la gestion de l'incident et lui fait le retour
2 |  |  | Indisponibilité d'energie sur un site ( dans les salles serveurs et sur les plateaux d'appel) | extinction des machines |  |  | 1-Vérification de la source de rupture d'énergie. 2-Détection de la panne et recherche de solution à l'interne. 3- Appel à un fournisseur ou prestataire de service si détection d'un dysfonctionnement grave des équipements pouvant fournir l'énergie électrique | * Dans les 60mn
3 |  |  | Indisponibilité de l'energie sur un site donné uniquement au niveau des conseillers clients | arret de production | logistique | Juste GANKPA | 1-Recherche de la panne au niveau de la salle technique concommitament avec la DSI. 2- Diagnostique et recherche de la solution | * Dans les 60mn
4 |  |  | Non reception d'appel dû à un incident sur les équipements du réseau core du DO | Arret de production | DSI pour DO | *** | s'assurer que le souci vient reellement du DO et alerter par telephone et par mail | 1h
5 |  |  | Non reception d'appel dû à un incident sur les équipements du réseau core de Média Contact |  | DSI | Leandre AGUIAH | Vérifier la cause de l'incident et resolution du souci | 1h
6 |  |  | Crash d'un équipement du data center (Rooter/Surver/Switch/Media Gateway/Pare-feu...) |  |  |  | Remplacement ou reparation de l'equipement | 1h
7 |  |  | Perte de configuration (Rooter/Surver/Switch/Media Gateway/Pare-feu...) |  |  |  | Reconfiguration de l'equipement | 1h
8 |  |  | Travaux d'upgrade ou tous autres travaux pouvant entraîner une indisponibilité du système |  |  |  | Bascument sur une platefrme de redondance pour assurer le service minimum | 2 à 3 h
9 |  |  | Dysfonctionnement des infrastructures ou équipements du clients DO (A préciser avec les équipes techniques) |  |  |  | cf point 4 | cf point 4
10 |  | Phenomenes sociaux | Innondattion empechant les RH de venir au centre suivant leur vacation | Arrêt total ou partiel de la production | Business et Support | Responsables des directions business et support ( dsi, logistique, programmes, opérations, RH, FC, formation et qualité | Migrer les agents sur un serveur miroire du cloud préalablement installé- Doter les agents de kit pouvant leur permettre de travailler hors des locaux de l'entreprise- | Sans délai si les pré requis sont installés, cas d'innondation et inecndie avec impossibilité aux ressource d'accéder au centre : 2h pour lancer le WFH
11 |  |  | Incendie du centre de producttion
12 |  |  | Grèves du personnel (Conseiller client) |  |  |  | Convoquer une réunion de crise pour discuter et comprendre la motion de greve- entrer en négociation- regler definitievement | 2h
13 |  |  | Catastrophe naturelle (Guerre, tremblement de terre, epidemis viral,...) |  |  |  | Migrer les agents sur un serveur miroire du cloud préalablement installé- Doter les agents de kit pouvant leur permettre de travailler hors des locaux de l'entreprise- Lancer le WFH | 2h
14 |  |  | Grèves du personnel (Superviseurs et responsables d'activité) | Suivi de la production non effectif- KPI's client en souffrance-objectif contractuel non atteint |  |  | Responsabiliser des back up pour le suivi des vacations-convoquer une réunion de crise pour discuter et comprendre la motion de greve- entrer en négociation- regler definitievement le souci | 2h