## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT

## Slide 2
COPIL
DIRECTION BUSINESS

## Slide 3
Technique & Sécurité

## Slide 4
Chart: cartographie des statuts des projets
| projet en cours | projet cloturé | projet en retard
 | 5 | 2 | 1
Chart: GESTION DES TICKETS
| ACCES SYSTÈME | CONNEXION INTERNET | MATERIEL INFORMATIQUE | AUTRE PROBLEME | CRM ET APPLICATION DES CLIENTS | REPORTING | BYTEL SOUCI POSTE DE TRAVAIL | BYTEL GRISELLEMENT DE LA COM | BYTEL ARRET DE PROD | BYTEL INDISPONIBILITE APPLI | TOTAL TICKETS
TICKET RECU | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
RESOLU | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
EN COURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Top 3 des tickets
| acces système | connexion internet | CRM ET APPLICATION
 | 1 | 7 | 2
Chart: Administration
operationelle | 50
fonctionnelle | 6
defectueux | 0
TOTAL | 56
14
217/4
2
6min6
5
1
Nombre de tickets d’incidents
Nombre de postes opérationnels VS fonctionnels
tickets d’incidents ouverts
Temps moyen de traitement (en min)
Projet en cours
Projet en retard
Chart: POINT DES POSITIONS
operationelle | 213
fonctionnelle | 5
defectueux | 0
vide | 1
TOTAL | 219
TABLEAU DE BORD SUIVI PARC INFORMATIQUE ET SUPPORT BENIN 1
2
Projet clôturé

## Slide 5
Chart: Nombre et tx d’heure d’inactivité en min
| deconnexion hermes | non reception d'appels | coupure internet | coupure electricité
 | 0 | 0 | 180
Chart: Administration 1er étage PROG+RH+AD
operationelle | 21
fonctionnelle | 4
defectueux | 0
vide | 0
TOTAL | 25
Chart: Administration 2ieme étage COM+AI+DFC+DSI
operationelle | 24
fonctionnelle | 2
defectueux | 0
vide | 2
TOTAL | 28
Chart: 
operationelle | 80
fonctionnelle | 3
defectueux | 0
vide | 1
TOTAL | 84
Chart: Production 2ieme ETAGE
operationelle | 98
fonctionnelle | 0
defectueux | 0
vide | 0
TOTAL | 98
Chart: Production 1er ETAGE
operationelle | 35
fonctionnelle | 2
defectueux | 0
vide | 0
TOTAL | 37
TABLEAU DE BORD SUIVI PARC INFORMATIQUE ET SUPPORT BENIN 2

## Slide 6
Chart: Administration 3ieme étage ABFPA+ Infirmerie
operationelle | 4
fonctionnelle | 0
defectueux | 0
vide | 0
TOTAL | 4
Commentaire poste Administration ;
Commentaire poste Production ;
Commentaire temps d’innactiviter;
Commentaire sur les projets;
Commentaire sur les tickets;
Pour les 2 postes de la DP besoin d’un clavier et 2 souris poste prevu pour les futur stagiaires
Pour le poste de la DQ besoin de 2 souris ( prévoir changer les souris qui ne sont plus très confortables)
MOOV: P11 l’eau de la climatisation endommage le clavier de cette position , P1 souci de lenteur P21 le soft phone ne marche pas nous allons revoir les config
Bytel : besoin de 3 souris
FTY: 4 souris a remplacer car pénible a utiliser
BCP Cameroun le serveur est déjà déployé dans le data center du client nous devrons y retourné pour paramétrer les adresses ip et tester le VPN quand ils seront ok ( en attente)
IVR GUINEE BISEAU : le ticket est déjà escaladé chez le support Nobelbiz ( en attente)
BCP MTN Brazza: stand by
Trunk sip moov : test concluant ticket cloturer
Redynamisation ivr Moov en attente du sda pour les test
Installation serveur yellochat: le lien de l’interface a été envoyé par le prestataire pour debuté la phase de test une seance de formation est prevu mardi apres midi
Le plus gros souci que nous avons connu cette semaine est lié a la connexion iinternet
Recommandation: remplacer les core i2 encore présent sur le parc par des postes minimum core i5 win 10 car les utilisateur se plaignent de lenteur
- 3h de down time du a des coupures d’ internet sur la production bytel
TABLEAU DE BORD SUIVI PARC INFORMATIQUE ET SUPPORT BENIN 3

## Slide 7
Chart: POINT DES POSITIONS BISSEAU
operationelle | 15
fonctionnelle | 0
defectueux | 0
TOTAL | 15
Chart: POINT DES POSITIONS COTE D’IVOIRE
operationelle | 77
fonctionnelle | 5
defectueux | 12
TOTAL | 94
TABLEAU DE BORD SUIVI PARC INFORMATIQUE ET SUPPORT FILIALE 1
Chart: POINT DES POSITIONS CAMEROUN
operationelle | 73
fonctionnelle | 42
defectueux | 5
TOTAL | 120
Chart: POINT DES POSITIONS CONGO
operationelle | 81
fonctionnelle | 0
defectueux | 6
Vides | 3
TOTAL | 90
Chart: POINT DES POSITIONS CONAKRY
operationelle | 40
fonctionnelle | 9
defectueux | 3
TOTAL | 52

## Slide 8
Commentaire CONGO ;
Commentaire CAMEROUN ;
Commentaire cote d’ivoire;
Commentaire Conakry
Commentaire BISSEAU
Les projets en instance sont : -La mise en place du message d’absence sur la campagne de réception BGFI, toujours en stand by -La finalisation du plan de continuité des activités : PCA.
- Les tickets en instance ont été classés et d’autres sont enregistré notamment : Pour cette semaine, nous avions enregistré un poste de qui a rencontré un souci matériel sur le petit plateau de production
- Concerne les postes de l’administration, nous pouvons dire que tout est fonctionnelle sans aucun problème jusqu’à aujourd'hui.
Le souci rencontrée au cour de la semaine, Est la lenteur des applications du client sur les postes de travail.
Cette semaine, nous avons enregistré peut de tickets notamment ceux qui sont liés au problème de la lenteur des applications qui est en cour de traitement du cote de notre partenaire..
- Le projet est en cours, est la mise en place d’un serveur de redondance chez le partenaire afin de garantir la continuité des activités en cas d’incident majeur, et la migration des postes teams a Windows 10 pur les tests d’applications de notre client.
Souci d’acces réseau de certain poste de travail du au DNS
Souci du nombre de licence toujours d’actualité
Projet mise en place de l’ivr
ajout de statut dans nobelbiz
Le nombre élevé de postes défectueux est du au fait que les pannes détectées font appelle à des prestataires extérieurs.
Le nombre élevé de postes opérationnels est également du au fait que certaines de nos campagnes ont été close.
Difficulté de remonter les appels sur la plateforme
TABLEAU DE BORD SUIVI PARC INFORMATIQUE ET SUPPORT FILIALE 2

## Slide 9
Technique & Sécurité

## Slide 10
TABLEAU DE BORD DSI MENSUEL
25/Avril/ 2022
Cartographie des Points de Conformités
Avancements des Projets DSI
Accès Badgeuse
Incidents de sécurité
Clôturé
Process de contrôle des activités IT
Process de Gestion d’habilitation sur l’acces
Process de suppression des Utilisateurs sur la badgeuse
Tableau de bord de suivi de la sécurité des équipements (permanente)
Identification des solutions Cloud
Support IT (permanente)
A retenir
Test de la procédure de continuité élaborer
Non Clôturé
Audit interne sur les ressources
Planning de formation securité IT
Politique de continuité d’activité groupe( en cours)
Finalisation la faisabilité de la solution (en cours)
Cloturé
Changement du groupe pour Geraldine Quenum
Commentaire
A ce jour tous les postes sont OK
Nb d’incidents critiques
0
Chart: ACCES BADGEUSE
| Acces 1 | Acces 2 | Acces 3
Mar | 163 | 316 | 117
Avril | 164 | 318 | 121
Mai
Chart: Evolution conformité
| Obj IT
OK | 4
NOK | 1
Total | 5
Nombre
Obj IT
5
Clôturé
31
4
%AVC
OBJEC
10
OK/NOK
60
TDANC
6/4
Chart: 
| PLAT 1 | PLAT 2 | PLAT 3 | Serveurs | ADMIN
Nb Positions | 36 | 97 | 67 | 10 | 49
NAV | 36 | 97 | 67 | 10 | 49
ANT | 36 | 97 | 67 | 10 | 49
SYS | 36 | 97 | 67 | 10 | 49

## Slide 11: COMMENTAIRES
Conformité Equipe IT
Risk Type | Finding | Action Plan | Porteurs | Deadline | Staut | Commenatire | Preuves de réalisation
Contrôles | Contrôles IT et prod à définir et mettre en place | Mettre en place un processus de contrôle des activités IT (sur le modèle de ce qui est fait sur ByTel) pour gagner en maturité | Equipe IT | 13/01/2022 | CLOTURE | Fichier Recu et Mise en place du process contrôle IT | 
Contrôles | Pas de chiffrement des postes généralisés | Chiffrer l'intégralité des postes de travail pour sécuriser les opérations et se prémunir en cas de vol d'une fuite de données | Equipe IT | 04/02/2022 | CLOTURE | Un lecteur est dedié pour chaque agent, l'accès au disque C est inacessible | 
Contrôles | Pas de plan de contrôle mis en place | Définir et dérouler un plan de contrôle IT permettant de limiter les écarts de configuration dans le temps. | Equipe IT | en continue |  | confere l'action n7 | 
Video Surveillance | Limitation des accès au contrôle d'accès et à la video surveillance | Mettre en place des revues récurrentes sur les personnes ayant accès à la video surveillance | Equipe IT | 05/02/2022 | CLOTURE | Révision des personnes seul les techniciens (Leandre, Bicas, Jean Francois, Justus Emmanuel) et un code a été affecter à chaque personne | 
Procédures | Procédure de continuité d'activité à mettre à jour et tester | Mettre à jour et tester la procédure de continuité d'activité déjà définie pour MediaContact | Equipe IT | T4/2022 |  |  | 

## Slide 12
Risk Family | Risk level | Risk Type | Finding | Action Plan | Porteurs | Deadline | Staut | Commenatire | Preuves de réalisation | OWNER
Data privacy & Trainings | 3-High | Contrôles | Contrôles IT et prod à définir et mettre en place | Mettre en place un processus de contrôle des activités production (sur le modèle de ce qui est fait sur ByTel) pour gagner en maturité | Prod / Services Qualité /Colombe /Elias |  |  |  |  | 
Physical security | 3-High | Gestion des badges | Portes d'accès au plateau | Mettre en place des grooms sur les portes d'accès au plateau qui permettent de les refermer efficacement | Dir Admin |  |  |  |  | 
Safety of personnel | 3-High | Prévention Incendie | Issues de secours verrouillées | Remettre en fonction l'ensemble des issues de secours du site | Dir Gen |  |  |  |  | 
Safety of personnel | 3-High | Prévention Incendie | Pas de validation des autorités compétentes | Faire visiter le site par les pompiers pour avoir une idée du plan d'action détaillé de ce qui pourrait être mis en place pour sécuriser le site en cas d'incendie / évacuation et garantir que l'on respecte la réglementation en vigueur sur la sécurité du site (nombre de personne /m², nombre d'issue de secours, conformité des issues de secours (largeur notamment) protection incendie) | Dir Gen |  |  | Toujours en discussion |  | 
IT infra & Security | 3-High | RH | Manque de ressources Sécurité | Renforcer l'équipe Sécurité par un profil en charge de la conformité et du suivi de cette dernière dans le temps. | RH/Dir Gen |  | en cours | L'auditeur interne se charge de la conformité |  | 
Safety of personnel | 3-High | Formation | Pas de personnel formé à l'évacuation | Former à l'évacuation des personnes (guide file / serre file) + définir le point de rassemblement | Dir Admin/AI/ | fin Mars | 1ere action initié | personne agréé pour la formation de bout en bout |  | 
Safety of personnel | 3-High | Formation | Pas d'exercice d'évacuation réalisé | Réaliser un exercice d'évacuation | Dir Admin/AI/ | fin Mars | 1ere action initié | Recherche de guide le formation à l"evacuation sur youtube ou pdf | Plannifier avec Jean-Francois/Service Generaux | 
Conformité Autres

## Slide 13
Physical security | 3-High | Gestion des badges | Gestion des visiteurs | Mettre en place une gestion des visiteurs sur le site | Dir Admin/AI/ | fin Mars | en cours | Premiere version elaboré par la DSI a finaliser par le service de ladministration |  | 
IT infra & Security | 3-High | Prévention Incendie | Présence de bois en salle machine | Présence de coffrages en bois dans la salle machine : les retirer et s'assurer que les câbles sont rangés dans des passe câbles ou goulottes ignifugées | Equipe IT & Direction Generale | à definir |  | Discussion en cours par rapport au budget |  | IT/Direction General
Data privacy & Trainings | 2-Medium | Sensibilisation | Affichage sur les plateaux des consignes de sécurité | Sur le plateau Bytel comme sur tous les autrces plateaux, sensibiliser par l'affichage autour des règles et principes de sécurité de l'information | Equipe IT/AI/ Comm | 13/01/2022 |  | Envoie de mail |  | 
IT infra & Security | Other | Contrôles | Pas de capteur d'hygrométrie et de chaleur | Mettre en place un capteur d'hygrométrie et de chaleur dans la salle machine | Equipe IT / Dir Gle | 05/02/2022 |  | Commande passée en attente de livraison sur site |  | 
Safety of personnel | 3-High | Plans et Signalétique | Plans non mis à jour | S'assurer que dans tous les étages il y a des plans d'évacuation à jour | Dir Admin/AI/Dir Gen | 11/03/2022 | CLOTURE | le plan dévacuation a été mise à jour en prenons en compte l'architecture actuel ce faisant une autre mise à jour est précue une fois les issues de secours seront fonctionnelle |  | 
Data privacy & Trainings | 2-Medium | Formation | Formations des collaborateurs | Mettre en place des modules de formation des agents sur les sujets de sécurité / fraude / conformité réglementaire ; par la suite s'assurer de l'assiduité du suivi des modules et de refreshs annuels. | Equipe IT / Equipe Comm |  | permanente | Le processus a démarré pour les nouveaux en formation et un plan d'action sera mise en place pour tous les anciens |  | 
Physical security | Other | Video Surveillance | Protection des effets personnels des employés | Les casiers étant dans les parties communes, s'assurer qu'on a une caméra qui couvre les casiers permet de faire une levée de doute | SG/AI/Equipe IT |  | CLOTURE | Une caméra a été installer afin de monitorer l'espace |  | 
IT infra & Security | 3-High | Prévention Incendie | Extincteurs salle machine à tester | S'assurer que les exctincteurs sont testés et déplacer l'extincteur qui se trouve entre les deux baies | SG/AI/Equipe IT | 31/03/2022 |  | En cours de validation et expire fin de Mars mais le deplacement n'est pas encore fait par les SG |  | 
Safety of personnel | 3-High | Prévention Incendie | Extincteurs non testés | En dehors du plateau Bytel, s'assurer que l'ensemble des extincteurs sont testés (y compris ceux dans les parties communes de l'immeuble) | SG/AI/ | 31/03/2022 |  | Envoie de mail encours d'execution |  | 
Safety of personnel | 3-High | Prévention Incendie | Valider le débrayage des portes en cas d'alarme incendie | S'assurer que les portes d'accès sont bien déverrouillées en cas d'alarme. | Equipe IT / SG | 13/01/2022 | CLOTURE | Des quil y a coupure les portes sont automatiquement deverouillé testé et confirmé |  | 
Safety of personnel | 3-High | Prévention Incendie | Manque de moyens de détection | Disposer plus de détecteurs incendie sur le site (nous partager les plans pour aider à la disposition de ces derniers | SG/AI/ |  |  | S'asurer que les detecteurs d'incendie sont dans les bureaux. Point à prendre en compte entre Mr Padonou et le Bailleur |  | 

## Slide 14
Data leakage / Loss | 3-High | Video Surveillance | Création d'un poste de surveillance Video | La pose des caméras est en cour smais il n'y a personne pour suivre ce qui se passe en direct : penser à mettre en place un gardiennage en heures / jours ouvrés pour contrôler les anomalies détectées en temps réel par la vidéo surveillance (accès aux plateaux de personnes qui ne badgent pas / comportements suspects...) | Dir Gen/Dir Admin/AI |  | a valider avec la direction Generale | Point à prendre en compte entre Mr Padonou et le Bailleur |  | 
Physical security | 3-High | Video Surveillance | Accès via les parties communes | A date les accès à la cage d'escalier ne sont pas filtrés / contrôlés : voir ce qui pourrait être mis en place par MC / le bailleur. A minima envisager une viseosurveillance des parties communes qui couvre toutes les entrées aux plateaux MC. | Dir Gen/Dir Admin/AI |  | a valider avec la direction Generale | Point à prendre en compte entre Mr Padonou et le Bailleur |  | 
Data leakage / Loss | Other | RH | Dossiers du personnel | S'assurer de la complétude de l'ensemble des dossiers du personnel afin de garantir des exigences de compliance Client | RH/AI/ |  |  |  |  | 
IT infra & Security | 2-Medium | Prévention Incendie | Déchets à proximité du générateur electrique | S'assurer qu'il n'y a pas de déchets qui risquent de s'enflammer à proximité du générateur électrique | AI/Dir Admin |  |  |  |  | 
Physical security | Other | Personnel de sécurité | Contrôle des casiers judiciaires | S'assurer auprès du partenaire en charge du gardiennage la nuit que les agents de sécurité sont formés + qu'ils ont présenté à leur employeur un extrait de casier judiciaire au moins tous les 2 ans (pour contrôler dans le temps l'intégrité). | AI/RH/Dir Admin |  |  |  |  | 
Data privacy & Trainings | 3-High | Autorités publiques | Cartographie des traitements de données personnelles salariés / donneurs d’ordre | Tenir un registre des traitements des données personnelles salariés et donneurs d'ordre afin de pouvoir identifier les transferts de données et les risques réglementaires | AI/RH/Elias HOSSOU |  |  |  |  | 
Data privacy & Trainings | 3-High | Autorités publiques | Déclaration des traitements de données personnelles auprès des autorités de régulation compétentes | S'assurer que les déclarations auprès des autorité de régulation locale sont bien effectuées dans les plus brefs délais et que les traitements de données personnelles sont bien déclarés / validés. | AI/Thierry/Elias Hossou |  |  |  |  | 

## Slide 15
Faits marquants de la période
Synthèse des sujets/moments clés de la semaine
-
Une semaine avec des écarts,,,,,,,,,,,,,
+
Une semaine ponctuéee par,,,,,
Production
Qualité
Programme
Tehnique
Production
Qualité
Programme
Tehnique
Activation du survey sur la plateforme hermes 11
Coupure de la connexion internet
Débordement des appels sur moov

## Slide 16: SYNTHESE : QUOI RETENIR?
01
EFFECTIF
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02
INDICATEURS CONTRACTUELS
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
03
PERFORMANCE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
04
PRODUCTIVITE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
05
QUALITE
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
06
DSI
Coupure de la liaison internet qui a causé 3h de down time sur bytel
La DSI est en sous effectif donc ne peut assurer l’astreinte de nuit

## Slide 17
FIN DU DOCUMENT